| Название закладки | Наименование оборудования | Описание оборудования (технические характеристики) | Год выпуска | Предназначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфокальный микроскоп Leica TCS SP5 | Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп Leica TCS SP5 (Leica Microsystems, Германия) | Оборудован полным набором лазеров, акусто-оптическим светоделителем. Резонансный сканер позволяет сканировать быстродвижущиеся объекты и детектировать динамику макромолекул; спектральное лямбда-сканирование с шагом длины волны 5 нм позволяет точно снимать спектр эмиссии флуорофора или автофлуоресценции. | 2006-2011 (доукомплекто-вание) | Предназначен для истинной конфокальной микроскопии фиксированных и живых объектов. Имеется возможность применения голубых флуорохромов и фотоактивируемых флуоресцентных белков. Имеется возможность установки СО2-камеры для наблюдения клеток в культуре. |
| Флуоресцентная микроскопия | Электронно-аналитическая рабочая станция микроскопии высокого разрешения на базе автоматизированного микроскопа Leica DMRXA (Leica Microsystems, Германия) | Электроноуправляемый микроскоп Leica DMRXA укомплектован оптикой Номарского, набором фильтров для зеленой, красной, синей флуоресценции, двумя цифровыми камерами высокого разрешения (цветная Leica DC 500 и аналоговая монохромная), компьютером. Специальное програмное обеспечение QFISH (Leica Cambridge Ltd) предназначено для создания многоцветных изображений, денситометрии, измерений расстояний между сигналами, площадей выбранных фрагментов и пр., а также для обеспечения управления микроскопом | 1995-2003 (модернизация) | Предназначена для световой микроскопии: трансмиссионной, фазово-контрастной, флуоресцентной. |
|  | Флуоресцентный микроскоп DM4000B (Leica Microsystems, Германия) | Специальное програмное обеспечение Leica CW standard предназначено для создания многоцветных изображений, измерения плотности изображений, измерения расстояний между сигналами, площадей выбранных фрагментов и пр. Оснащен монохромной камерой высокого разрешения Leica DFC350. | 2004 | Предназначен для флуоресцентной, трансмиссионной, фазово-контрастной микроскопии. Полный набор фильтров для зеленой, голубой, красной, а также инфракрасной флуоресценции, |
|  | Инвертированный микроскоп DMI3000B (Leica Microsystems, Германия) | Снабжен фазово-контрастным устройством, полным набором фильтров для зеленой, голубой, красной, а также инфракрасной флуоресценции, объективами Planapo x2.5, x5, x20, x40, x40oil, x63oil, x100oil. | 2009 | Предназначен для работы с культурами клеток и тканей, с одноклеточными и мелкими многоклеточными организмами. |
|  | Цифровая камера Leica DC 500 (Leica Microsystems, Германия) | Цветная 12 мегапиксельная цифровая камера для цифровой передачи разнообразных оттенков. Позволяет передавать все контрасты темного и светлого поля, регистрировать слабую флуоресценцию. С возможностью регистрирования уровня экспозиции от 1 до 600 с | 2003 | Цветовая цифровая камера высокого разрешения для захвата микроскопических изображений. |
|  | Цифровая видеокамера Leica DFC350 (Leica Microsystems, Германия) | Монохроматическая высокочувствительная камера с разрешением 1.4 мегапикселя. Повышенная чувствительность в инфрокрасной области. 12 битная RGB глубина цвета. Время экспозиции регулируется от 5 до 600 секунд. | 2007 | Монохромная цифровая камера высокого разрешения для захвата микроскопических изображений. |
|  | Аналоговая CCD камера High performance CCD camera (Cohu, Япония) | Высокочувствительная монохромная камера, размер матрицы 760 х 574 пиксела | 1995 | Предназначена для регистрации микроскопических изображений |
| Стереомикроскопы | Стереомикроскоп M165 (Leica Microsystems, Германия) | Широкопольный окуляр 10x/21B, с диоптрийной коррекцией, объектив Plan 1.0x, M-series, объектив Plan 1.0x, M-series, резьба М65, рабочее расстояние 60 мм, внешний диаметр 66 мм резьба М65, рабочее расстояние 60 мм, внешний диаметр 66 мм | 2008 | Стереомикроскопия живых объектов, прижизненные наблюдения, фиксация изображения, внутриклеточные инъекции молекулярных конструкций. |
|  | Стереомикроскоп MZ16 (Leica Microsystems, Германия) | Оснащен сменными объективами и окулярами, а также источником проходящего и падающего света. Максимальное увеличение 160х. Предусмотрена возможность подключения цифровой камеры для фотографирования исследуемых объектов | 2007 | Предназначен для экспериментальных микроманипуляций с биологическими объектами: целыми организмами (насекомыми, личинками червей и пр.), отдельными крупными клетками (ооциты птиц и амфибий) и тканями. |
|  | Стереомикроскоп MZ9 (Leica Microsystems, Германия) | Оснащен сменными объективами и окулярами, а также источником проходящего и падающего света. Максимальное увеличение 100х. | 2001 | Предназначен для экспериментальных микроманипуляций с биологическими объектами: целыми организмами (насекомыми, личинками червей и пр.), отдельными крупными клетками (ооциты птиц и амфибий) и тканями. |
|  | Стереомикроскоп MZ12 (Leica Microsystems, Германия) | Оснащен сменными объективами и окулярами, а также источником проходящего и падающего света. Максимальное увеличение 160х. | 2001 | Предназначен для экспериментальных микроманипуляций с биологическими объектами: целыми организмами (насекомыми, личинками червей и пр.), отдельными крупными клетками (ооциты птиц и амфибий) и тканями. |
| Электронная микроскопия | Электронный микроскоп BS-500 (Teslа, Чехия) | Напряжение 90 кВ, мощность 5 кВт, вакуум 5х10 (-5) Торр, разрешение 5 Ангстрем, увеличение 200 - 100000х. | 1975 | Предназначен для исследования ультраструктуры биологических объектов, а также кристаллографического анализа макромолекул. |
|  | Стенд «ТКМ» | Стенд «Трансмиссионная коротковолновая микроскопия» | 2012 | Предназначен для Трансмиссионной коротковолновая микроскопии. |
| Пробоподготовка | Криостат-микротом CM1850UV (Leica Microsystems, Австрия) | Диапазон температур камеры - от 0оС до -35ºС (+ 2К/-ОК). 10 ячеек для замораживания. Температура -40ºС (+0К/-2К). 10 замораживающих узлов. Оттаивание нагретым воздухом автоматическое или вручную. Элемент Peltier для быстрого замораживания с миниамальной температурой -60оС (+5К). | 2011 | Изготовление замороженных срезов биологического материала. |
|  | Прибор для изготовления стеклянных ножей EM KMR 2 (Leica Microsystems, Австрия) | Прибор предназначен для изготовления стеклянных ножей шириной 64 мм и углом 45 градусов для приготовления ультратонких срезов. | 2006 | Прибор предназначен для изготовления стеклянных ножей |
|  | Ультратом Ultracut E (Reichert, Австрия) | Толщина срезов от 50 Ангстрем до 1 мкм, максимальная скорость 70 мм/сек, напряжение 220 В, возможно использование стеклянных и алмазных ножей. | 1985 | Предназначен для приготовления ультратонких срезов. |
|  | Вакуумная установка ВУП-4 (Россия) | Применяется для обработки образцов предназначенных для электронно-микроскопического анализа. Рабочий вакуум | 1978 | Предназначена для напыления образцов углем или тяжелыми металлами, для деионизации материала. |
| Молекулярная и клеточная биология | Микроинъектор Nanoject II (Drummond Scientific, США) | Автоматизированная подача материала, автоматизированный контроль инъецируемых объемов, объем от 2.3 нл до 96 нл, автоматизированная смена скорости подачи. | 2003 | Предназначен для инъекций в цитоплазму и клеточные ядра макромолекулярных биоинженерных конструкций и биологически-активных веществ. |
|  | Инкубатор с охлаждением КВ23 (Binder, Германия) | Температурный диапазон от минус 10 до плюс 60 градусов С. Точность 0.1 градус С. | 2007 | Предназначен для температурной выдержки безвредных материалов. Идеален для инкубации клеточных культур. |
|  | Высокоскоростная центрифуга UniCen RF (Herolab, Германия) | Напольная центрифуга с охлаждением. В комплекте 2 угловых ротора и бакет-ротор. Максимальная скорость 18000 об/мин. Температурные границы от -20 до +40 градусов С. | 2002 | Предназначена для препаративного выделения нуклеиновых кислот и белков, а также осаждения и концентрирования клеточных суспензионных культур, выращенных в больших объемах (до 1.5 л). |
|  | Цито-центрифуга Universal RF30 (Hettich, Германия) | Охлаждаемая настольная центрифуга оснащена бакет-ротором на 6 гнезд и стаканами для предметных стекол. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. | 2000 | Предназначена для приготовления препаратов хромосом на предметных стеклах: растянутый хроматин для проведения fiber-FISH и препараты хромосом типа ламповых щеток из растущих ооцитов птиц и амфибий |
|  | Микроцентрифуга MicroCen 13A (Herolab, Германия) | Оснащена угловым ротором на 12 пробирок и таймером от 1 до 15 мин. Максимальная скорость вращения 13000 об/мин. | 2000 | Предназначена для центрифугирования микропробирок объемом от 0.2 мл до 2 мл. |
|  | Центрифуга MiniSpin Plus (Eppendorf, Германия) | Емкость на 12 двух миллилитровых эппендорфов. Максимальная скорость вращения 13500 об/мин. Таимер вращения до 99 минут. | 2007 | Предназначен для анализа концентрации и качества ДНК, РНК, олигонуклеотидов и белков, а также мониторинга роста клеточных культур и сканирования в заданном спектральном диапазоне с детекцией пика поглощения. |
|  | Термоциклер c принадлежностями MJ Mini (BioRad, США) | градиент 45-90 гр. С, блок 48 пробирок по 0.2 мл, оснащен нагревающейся крышкой с элементом Пельтье, потребляемая мощность 470 Вт. | 2011 | Предназначен для проведения полимеразной цепной реакции |
|  | Термоциклер Genius (Techne, Великобритания) | Нагревающаяся крышка, элемент Пельтье. В комплект входят 2 блока: для 40 пробирок 0.5 мл и для 4 предметных стекол. Температурные границы от 4 до 99 градусов С, возможность создания и сохранения 99 программ. | 1999 | Предназначен для проведения полимеразной цепной реакции в разных технологических вариантах, в том числе синтеза нуклеиновых кислот in situ и FAST-FISH. |
|  | Гибридайзер HB-1D (Techne, Великобритания) | Оснащен 3-мя вращающимися цилиндрами и качающейся полкой. Температурные границы от 5 до 100 градусов С. Температурная стабильность – 1 градус, отображается на температурном | 1999 | Предназначен для прецизионной гибридизации нуклеиновых кислот на мембранах и препаратах. |
|  | Прибор для вертик.электрофореза (BioRad, США) | Источник тока: обеспечивает напряжение 10-500 В при диапазоне тока 0.01-2,5 А (мощность 1-500 Вт). Камера для вертикального электрофореза содержит резервуар для буфера и стекла, закрепленные на заливочном приспособлении. | 2003 | Проведение аналитического денатурирующего электрофореза белков (SDS-электрофорез). Источник тока может также быть подключен и к камерам для горизонтального электрофореза. |
|  | Шейкер термостатируемый ES-20-60 (BioSan Laboratories Inc., США) | Термостатируемая качалка: внутренняя камера из нержавеющей стали; микропроцессорный контроль; ж/к дисплей не менее 2х14 знаков; диапазон регулирования температуры 25-75 °С; время непрерывной работы не менее 156 часов; потребляемая мощность 600 Вт. |  | Культивирование клеток термофильных микроорганизмов |
|  | Система документации гелей GDS-800 (UVP, США) | Система включает темный бокс, трансиллюминатор LM20E c УФ длин волн 302 и 365 нм, охлаждаемую CCD камеру (1 Mpixel), систему фильтров, позволяющих получать флуоресцентные, нефлуоресцентные и хемилюминесцентные изображения, специальное программное обеспечение для ввода изображения и его анализа, в частности денситометрического анализа. | 2003 | Предназначена для регистрации и последующей качественной и количественной компьютерной обработки результатов электрофореза в геле. |
|  | Спектрофотометр BioSpec Mini (Shimadzu, Япония) | Однолучевой прибор, оснащен встроенными процессором, клавиатурой, ж/к дисплеем. Спектральный диапазон 190-1110 нм, ширина спектральной полосы 5 нм, |  | Определение концентрации белков, одноце-почечных и двухцепо-чечных ДНК, РНК, олигонуклеотидов, длинных молекул ДНК и РНК. Определение t плавления ДНК и РНК. Подсчет кол-ва бактерий |
| Оборудования для сопровождения | Лабораторная посудомоечная машина (Labconco, США) | Нагрев воды до 93 °С, скорость циркуляции воды 363 л/мин; принудительная сушка горячим воздухом (диапазон температуры воздуха 38-70°С и времени до 99 мин), 10 программ заводской установки. Макс. потребляемая мощность 3 КВт. Расход воды на стадию 13 л. | 2011 | Предназначена для мойки, дезинфекции и сушки лабораторной посуды различных типов, включая стекл. колбы с узким и широким горлом, лабораторные стаканы, пробирки; обработка горячим паром |
|  | Система очистки воды Milli-Q Academic (Millipore Corporate, США) | Система очистки воды до получения деионизированной (10-15 Мом/см) ультрачистой воды (тип I) Возможна ультрафиолетовая обработка на длине волны 254 нм. Производительность составляет от 0,8 до 1,2 л в минуту. Встроенный резервуар объемом 6,5 л, микропроцессорный контроль. | 2008 | Предназначена для получения деионизированной ультрачистой воды (тип I) из дистиллированной, удаления неорганических ионов, органических примесей, взвешенных частиц и микроорганизмов. |
|  | Автоклав настольный MAC-235EX (Sanyo, Япония) | Объем камеры 14 л, t стерилизации 121-132 град., 7 установленных программ. Индикаторы уровня воды и водяные фильтрами, система безопасности и сигнализация открытой дверцы, недостаточного кол-ва воды. Цифровой дисплей отображает значения температуры и времени. Имеется режим сушки. | 2003 | Стерилизация лабораторной посуды, растворов и культуральных сред. |
|  | ПЦР-бокс КН (KOJAIR Tech Oy, Финляндия) | Первая степень защиты; рабочий объем 630х375х615 мм; основной фильтр 305х610; фильтр предочистки 260х490; максимальный объем воздуха 710 куб.м/час. | 2008 | Предназначен для работы в стерильных условиях с культурами бактериальных и эукариотических клеток. |
|  | СО2-инкубатор MCO-15AC (Sanyo, Япония) | Объем 164 л, 5 полок, общая мощность 404 Вт, цифровой индикатор, температурный дисплей, цифровой дисплей плотности СО2, влажность >80%. | 2002 | Предназначен для культивирования эукариотических перевиваемых клеточных линий и первичных клеточных культур. |
|  | Ламинарный бокс Minifill (Karstulan Metalli Oy, Финляндия) | Первая степень защиты. Фильтр грубой очистки EU3 (255х480 мм), HEPA фильтр H14 (610х305х69 мм). Градиентное управление потоком воздуха (7 ступеней). | 2001 | Предназначен для работы в стерильных условиях с культурами бактериальных и эукариотических клеток. |
|  | ПЦР-бокс настольный BS UV-cleaner box-Т-1200 со столом BS T-4L (BioSan, Латвия) | Настольный бокс для ПЦР, длина 1200 см. нержавеющая сталь. Покрытие рабочей поверхности: порошковая эмаль. Рециркуляция воздуха: бактерицидный проточный УФ-рециркулятор, безозоновая УФ лампа | 2011 | Бокс абактериальной воздушной среды предназначен для работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР. |
|  | Низкотемпературный морозильник MDF-U2086S (Sanyo, Япония) | от -20ºС до -86ºС градусов С. Вертикальный, объем 216 л, 3 изолированные полки, микропроцессорный контроль, цифровой дисплей, система сигнализации температуры и отключения электроэнергии. | 2004 | Предназначен для замораживания и хранения биологических образцов, препаратов крови, клеток и других материалов при температуре |
|  | Морозильник -82ºС MDF-U2086S (Sanyo, Япония) | От -20ºС до -86ºС градусов С. Вертикальный, объем 216 л, 3 изолированные полки, микропроцессорный контроль, цифровой дисплей, система сигнализации температуры и отключения электроэнергии. | 2004 | Предназначен для замораживания и хранения биологических образцов, препаратов крови, клеток и других материалов |
|  | Фотопринтер струйный Stylus Photo 750 (Epson, Япония) | Шестицветный струйный принтер с максимальным разрешением 1440 dpi x 720 dpi. Позволяет печатать на простой и фотобумаге. | 2004 | Цветная и черно-белая печать фотографического качества, подготовка иллюстративного материала к публикации |
|  | Сканер профессиональный Perfection 4870 Photo (Epson, Япония) | Разрешение 4800х9600 dpi, помимо специального слайд-модуля и адаптора для сканирования пленок и фотопластинок, предусмотрены все возможные стандартные функции сканера (сканирование непрозрачных носителей, програмное устранение дефектов изображения и копирование). | 2004 | Предназначен для сканирования фотоматериалов, в том числе фотопленок и фотопластинок, экспонированных в электронном микроскопе. |